XỬ LÝ NƯỚC ĂN UỐNG TRONG MÙA LŨ LỤT QUY TRÌNH CHUN

XỬ LÝ NƯỚC ĂN UỐNG

Làm trong nước  bằng phèn chua  hoặc vải

Khử trùng bằng Cloramin B

hoặc Clorua vôi

Uống Đun sôi