# Thẻ 1

XỬ LÝ NƯỚC ĂN UỐNG TRONG MÙA LŨ LỤT CÁCH KHỬ TRÙNG NƯỚC UỐNG

1 Hoà tan lượng hoá chất cần thiết  cho lượng nước cần khử trùng  vào một gáo nước rồi đổ vào bể/ thùng chứa, khuấy đều

3 Múc nước tưới lên thành bể/ thùng chứa để khử trùng

xung quanh

2 Múc nước lên ngửi, nếu không  thấy mùi Clo thì cho thêm

khoảng 1/3 thìa canh bột

hóa chất trên vào nước và

khuấy đều

Cho thêm đến khi nào nước  có mùi Clo thì dừng lại

30

phút

4 Nước sau khử trùng 30 phút  là sử dụng được

LƯU Ý

Không thực hiện khử trùng đồng thời với đánh phèn (vì phèn hoặc các chất hữu cơ trong nước sẽ hấp phụ hết Clo  hoạt tính và làm mất tác dụng khử trùng của Clo)

Sau khi khử trùng ngửi thấy mùi Clo thì việc khử trùng  mới có tác dụng

Nếu lỡ cho quá nhiều Clo chờ thêm nửa giờ hoặc một giờ nữa cho bớt mùi nồng

Nước sau khử trùng vẫn phải đun sôi rồi mới uống được

# Thẻ 2

# Thẻ 3